PowerPython Simulation Report

Method: HEPF | Case Size: 9-Bus Grid

# 1.0 Simulation Summary

Convergence Status: SUCCESS
Accuracy/Tolerance: 1.00e-08
Voltage Range: Min: 0.9956 p.u. | Max: 1.0400 p.u.
System Losses: P_loss: 4.6410 MW | Q_loss: -92.1601 MVAr
Total Generation: P_gen: 320.30 MW

# 2.0 Bus Voltages (First 30)

| Bus ID | Type | V Magnitude (pu) | V Angle (deg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1.0400 | 0.00 |
| 2 | 2 | 1.0250 | 9.28 |
| 3 | 2 | 1.0250 | 4.66 |
| 4 | 1 | 1.0258 | -2.22 |
| 5 | 1 | 1.0127 | -3.69 |
| 6 | 1 | 1.0324 | 1.97 |
| 7 | 1 | 1.0159 | 0.73 |
| 8 | 1 | 1.0258 | 3.72 |
| 9 | 1 | 0.9956 | -3.99 |

# 3.0 Generator Dispatch

| Gen ID | Bus ID | PG (MW) | QG (MVAr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 72.30 | 27.03 |
| 2 | 2 | 163.00 | 6.54 |
| 3 | 3 | 85.00 | -10.95 |